## Krycí list
ROZPOČET |  |  |  |  | II.ETAPA
Rozpočet |  | 01 | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Město Doksy
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2023-02-01 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožně no použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Součástí ceny je oplocení staveniště a zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
II.ETAPA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
II.ETAPA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9002 | Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
II.ETAPA
Stavba : |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných "L" profilů 50/50/6, dl=0,8m | t | 0.0036 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01709
|  | 3NP, n3.5: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 0,0036 |  | 0.0036 |  |  | 0,35699
2 | 342261113R00 | Předstěna sádrokarton. ocel.kce, volně stojící 1x oplášť. 1x záklop tl.12,5 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03218
|  | 3NP, místnost č. 3.19 popis č. 11: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 1,35*2,45 |  | 3.3 |  |  | (2,8+1,6+4,38)*4,0-(0,8*2,0+0,7*2,0)
3 |  | Osazení tepelné izolace do sádrokarton. předstěny 1 vrstva 50 mm | m2 | 3.25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03218
|  | 3NP, místnost č. 3.19 popis č. 11: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 1,35*2,45 |  | 3.3
4 | 342264051R00 | Podhled sádrokartonový rovný na zavěšenou ocel. konstr. 1x záklop 12,5 mm | m2 | 4.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | 3NP, místnost č. 3.25 popis č. 12: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 2*2,3 |  | 4.6 |  |  | 2,84+1,44+7,61+5,7
5 | R | Osazení tepelné izolace do sádrokarton. podhledu 1 vrstva 50 mm | m2 | 4.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | 3NP, místnost č. 3.25 popis č. 12: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 2*2,3 |  | 4.6 |  |  | 2,84+1,44+7,61+5,7
6 | R | D+M Revizní dvířka ocelová, bílá, lakovaná do SDK podhledu, zavírání na čtyřhran, rozměr 500x500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01018
|  | 3NP, místnost č. 3.25: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
7 | R | D+M Revizní dvířka protipožární do zdiva, 500x500 mm EI 30 DP1+EW 90 DP1 dle ČSN EN 1634-1 a 3, zavírání na čtyřhran | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01018
|  | Půda komín, VZT: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 2
8 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.042 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18324
|  | 3NP: |  | 0 |  |  | 1NP:
|  | N3.5: |  | 0 |  |  | N3.1:
|  | 1*0,14*0,3 |  | 0.042 |  |  | 1,9*0,14*2
40 | 13380620 | Tyč průřezu "L" 50/5/6, střední, jakost oceli S235 | t | 0.0036 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13380620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
9 |  | 3NP: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 0,0036 |  | 0.0036 |  |  | 0,35699*1,08
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
10 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02534
|  | 3.NP |  | 0 |  |  | D.1.2.2.1.:
|  | N3.5 |  | 0 |  |  | 2NP překlady:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 4
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
64 | 611423131R00 | Oprava omítek stropů s rákosem do 5% pl.-štukových | m2 | 229.23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00419
11 |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna dle DIN 18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm: |  | 0 |  |  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna tl. 10 mm:
|  | 3NP výkres č II-11 popis 10 |  | 0 |  |  | 3NP:
místnosti 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19:
|  | 55,48+43,30+50,19+40,10+40,16 |  | 229.23 |  |  | 541,76
12 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 229.23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00768
|  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna dle DIN 18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm: |  | 0 |  |  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna :
|  | 55,48+43,30+50,19+40,10+40,16 |  | 229.23 |  |  | 85,96+541,76
13 | 612421131RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 554.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0019
|  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna dle DIN 18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm: |  | 0 |  |  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna tl. 10 mm:
|  | 3NP výkres č II-11 popis 10 |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 3.13: (7,36+7,11)*2*4,0 |  | 115.76 |  |  | (7,36+7,11)*2*4,0
|  | 3.16: (5,87+7,11)*2*4,0 |  | 103.84 |  |  | (5,87+7,11)*2*4,0
|  | 3.17: (6,56+7,11)*2*4,0 |  | 109.36 |  |  | (6,56+7,11)*2*4,0
|  | 3.18: (5,42+7,11)*2*4,0 |  | 100.24 |  |  | (5,42+7,11)*2*4,0
|  | 3.19: (5,52+7,11)*2*4,0 |  | 101.04 |  |  | (5,52+7,11)*2*4,0
|  | 3.25: (2,29+2,04)*2*2,8 |  | 24.24 |  |  | (2,29+2,04)*2*4,0
67 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková | m2 | 23.788 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
14 |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna dle DIN 18557 a EN 998-1 tl. do 10 mm: |  | 0 |  |  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna tl. 10 mm:
|  | 3NP zapravení otvorů pro VZT: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 1,66*2,15*2 |  | 7.138 |  |  | 1,66*2,15*2
|  | 3NP zapravení sond podle pokynů NPU: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 4,81+3,505+8,34 |  | 16.65 |  |  | (2*1,45*3-0,7*2,0)*2
15 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 554.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00635
|  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | vápenná omítka zrno 0,6 mm dle DIN 18557 a DIN EN998-1 na bázi vzdušného a hydraulického vápna: |  | 0 |  |  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna:
|  | 115,76+103,84+109,36+100,24+101,04+24,24 |  | 554.48 |  |  | 1586,7546+62,46
16 | 612481211RT2 | D+M výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 54 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00367
|  | SKL1: lokálně |  | 0 |  |  | SKL1:
|  | 50 |  | 50 |  |  | (4,81+3,505+8,34)*2,85
|  | SKL 11: SDK stěna dveřní niky |  | 0 |  |  | SKL1:
|  | 4 |  | 4 |  |  | (4,81+3,505+8,34)*2,85
17 | 600 00 | Oprava a doplnění fabionu ze 60% | mb | 132.57 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | výkres č. II-11: |  |  |  |  | výkres č. 11:
|  | popis ve výkrese 9: |  | 0 |  |  | pozn. 9:
|  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | jádrová tvarovaná omítka + štuková vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna tl. do 10 mm: |  | 0 |  |  | vápenná omítka na bázi vzdušného a hydraulického vápna tl. 10 mm:
|  | 25,26+25,06+27,35+25,96+28,94 |  | 132.57 |  |  | (18,55+7,32)*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9001 | Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb | [5 empty] | 1
18 | 90050001 T00 | vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04008
19 | 90050002 T00 | provoz zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 90050003 T00 | odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9002 | Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb | [5 empty] | 1
21 | 90060002 T00 | Dokumentace skutečného proved.dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotov+1x na CD- Rom | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 90060006 T00 | D+M celobarev.inform.panelu k označení staveniště tech.param.dle prav.publicity pro konkrét.projekt | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 90060008 T00 | Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
24 | 941955002R00 | Lešení pojízdné lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 214 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00158
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 214 |  | 214 |  |  | 542,5
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
25 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 214 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 214 |  | 214 |  |  | 542,5
26 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00468
|  | pro PHP: |  | 0 |  |  | pro PHP:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
27 | 449 84120 | Držák na hasicí přístroj | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 950 00 | D+M informačních tabulek požární úniky | kpl | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 950 02 | Zakrytí parketové podlahy ochrannou dřevovláknitou deskou a netkanou ochrannou textilií, jednostranně foliovanou, vč. odstranění po dokončení omítek a maleb | m2 | 229.21 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.13: 55,48 |  | 55.48
|  | 3.16: 43,30 |  | 43.3
|  | 3.17: 50,17 |  | 50.17
|  | 3.18: 40,10 |  | 40.1 |  |  | 40,1+40,16
|  | 3.19: 40,16 |  | 40.16 |  |  | 40,1+40,16
30 | 950 03 | Odborná penetrace před zákryvem provedeného průzkumu sond vnitřních omítek - provede osoba vlastnící příslušné povolení MKČR k obnově prvků - nástěnná malba | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 950 04 | Mykologický průzkum dřevěných podlah osobou vlastnící příslušné povolení MKČR k provádění záchrany památek | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 44984124 | Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 44984124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0155
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
33 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm dokončení otvoru pro VZT a komín | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres 7:
|  | 3.17: |  |  |  |  | 3,28*2,85-(0,65*0,65+0,75*2,0)
|  | 0,6*0,6 |  | 0.36 |  |  | 1,66*2,15-1,1*2,05
|  | půda - komín otvor pro revizní dvířka VZT |  |  |  |  | 1,84*(2,3+2,5)*0,5-0,8*1,97
|  | 0,6*0,6 |  | 0.36 |  |  | 2,4*3,1
|  | půda - komín 2x kruhový otvor Æ200 pro prostup potrubí VZT |  |  |  |  | 1,84*(2,3+2,5)*0,5-0,8*1,97
|  | 0,39*2 |  | 0.78 |  |  | 2,4*3,1
34 | 978012111 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 5 % | m2 | 229.23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3.NP výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 6:
místnosti 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19:
|  | 55,48+43,30+50,19+40,10+40,16 |  | 229.23 |  |  | 541,76
35 | 978013111 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 554.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3.NP výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 5:
|  | 3.13: (7,36+7,11)*2*4,0 |  | 115.76 |  |  | (7,36+7,11)*2*4,0
|  | 3.16: (5,87+7,11)*2*4,0 |  | 103.84 |  |  | (5,87+7,11)*2*4,0
|  | 3.17: (6,56+7,11)*2*4,0 |  | 109.36 |  |  | (6,56+7,11)*2*4,0
|  | 3.18: (5,42+7,11)*2*4,0 |  | 100.24 |  |  | (5,42+7,11)*2*4,0
|  | 3.19: (5,52+7,11)*2*4,0 |  | 101.04 |  |  | (5,52+7,11)*2*4,0
|  | 3.25: (2,29+2,04)*2*2,8 |  | 24.24 |  |  | (2,29+2,04)*2*4,0
36 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 VZT do půdy | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres 7:
|  | strop nad místností 3.25: |  | 0 |  |  | A13:
|  | 0,50*0,80*0,20 |  | 0.08 |  |  | 46,6*0,135
37 | 965 00 | Příplatek za šetrnou demontáž historické dlažby pro následné použití půdovky | m2 | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | půda - komín 2x kruhový otvor Æ200 pro prostup potrubí VZT |  | 0 |  |  | výkres č. 5:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 11,22
38 | 967 00 | Příplatek na frézování zdiva komín půdy pro otvor VZT dvířka | m2 | 0.78 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | půda - komín 2x kruhový otvor Æ200 pro prostup potrubí VZT |  | 0 |  |  | D.1.2.2.1.:
|  | 0,39*2 |  | 0.78 |  |  | pozn. 3:
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
39 | 971028561R00 | Vybourání otvorů strop kce. pl. do 1 m2, tl. 60 cm | m3 | 0.7858 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | 3NP: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | místnost 3,25 |  | 0 |  |  | pozn. 36:
|  | 0,65*0,65*0,31*6 |  | 0.7858 |  |  | 0,65*0,65*0,31*6
40 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 229.23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3NP: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 3NP místnosti 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 55,48+43,30+50,19+40,10+40,16 |  | 229.23 |  |  | 541,76
41 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 554.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3NP: |  | 0 |  |  | 3NP:
|  | 3.13: (7,36+7,11)*2*4,0 |  | 115.76 |  |  | (7,36+7,11)*2*4,0
|  | 3.16: (5,87+7,11)*2*4,0 |  | 103.84 |  |  | (5,87+7,11)*2*4,0
|  | 3.17: (6,56+7,11)*2*4,0 |  | 109.36 |  |  | (6,56+7,11)*2*4,0
|  | 3.18: (5,42+7,11)*2*4,0 |  | 100.24 |  |  | (5,42+7,11)*2*4,0
|  | 3.19: (5,52+7,11)*2*4,0 |  | 101.04 |  |  | (5,52+7,11)*2*4,0
|  | 3.25: (2,29+2,04)*2*2,8 |  | 24.24 |  |  | (2,29+2,04)*2*4,0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
42 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 10 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
43 | 762522811R00 | Demontáž záklopu z prken tl. do 32 mm | m2 | 0.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | půda nad 3.NP - prostup pro VZT |  | 0 |  |  | výkres 7:
|  | 0,8*0,6 |  | 0.48 |  |  | 1,7*2,2
44 | 762512125R00 | Položení prken záklopu okolo potrubí ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 0.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | půda nad 3.NP - prostup pro VZT |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 0,8*0,6 |  | 0.48 |  |  | 1,7*2,2
45 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.29 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00295
|  | půda nad 3.NP - prostup pro VZT |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 0,8*0,6*0,6 |  | 0.288 |  |  | (21,58+55,48+142,61+43,3+50,19)*(0,00148+0,0084)
46 | 762520010RAA | Podlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 24 mm | m2 | 0.48 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.02029
|  | půda nad 3.NP - prostup pro VZT |  | 0 |  |  | SKL 4:
|  | 0,8*0,6 |  | 0.48 |  |  | 20,57+45,12
47 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 1950 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
48 | 211 | repase zárubně a dodávka dveří 1200x2150 vč. kování - viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49 | 217 | Celková repase zárubně dveří 1150x2050 - viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
50 | 218´ | Celková repase zárubně dveří 1150x2050 - viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
51 | 220 | Repase dvoukřídlových dveří 1150x2050 vč. zárubně a kování - viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
52 | T 51 P | D+M repliky dveří 1300x2300 vč.zárubně a kování - viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků II-15 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 1950 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
54 | Z 50 | Montáž VZT mřížky 600x600 ve dřevěném rámečku podle dodávky a technického listu v oddíle VZT | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 1950 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
56 | 771575109R00 | Opětovná montáž podlah z půdovek keram.,hladkých do mazaniny vč.úpravy podkladu a spárování vápenným mlékem | m2 | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
|  | dle popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | Půda |  | 0 |  |  | výkres č. 9:
|  | 1 |  | 1 |  |  | P4:
57 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 1950 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 1
58 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty přibíjením | mb | 137.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.NP podlaha P11: |  | 0 |  |  | P10:
|  | 3.18: 26 |  | 26 |  |  | (21,58+55,48+142,61+43,3+50,19)
|  | 3.19: 26 |  | 26 |  |  | (40,1+40,16)
|  | 3.NP podlaha P-k: |  | 0
|  | 3.13: 30,80 |  | 30.8
|  | 3.16: 26,70 |  | 26.7
|  | 3.17: 28,25 |  | 28.25
59 | 775511291R00 | Pokládka podlahy vlysové do tmele,tl.25 mm,široké, DB výběr | m2 | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01781
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.NP podlaha P11: |  | 0 |  |  | P11:
|  | 5 |  | 5
60 | 775536325RZ1 | Doplnění podlahy kazetové lepené 1. třída pouze montáž-parkety ve specifikaci | m2 | 22.94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00156
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.NP, P-k: |  | 0 |  |  | P10:
|  | 3.13: 55,48*0,2 |  | 11.09
|  | 3.16: 43,30*0,1 |  | 4.33
|  | 3.17: 50,17*0,15 |  | 7.52 |  |  | (21,58+55,48+142,61+43,3+50,19)
61 | 775591900R00 | Oprava stávající podlahy vlysové tmelením, broušením, trojnásobně | m2 | 80.26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.NP, P11: |  | 0 |  |  | P11:
|  | 3.18: 40,10 |  | 40.1
|  | 3.19: 40,16 |  | 40.16 |  |  | (40,1+40,16)
62 | 775 01 | Výroba a dodávka repliky stávajících vlysových parket | m2 | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.NP, P11: |  | 0 |  |  | P10:
|  | 5 |  | 5 |  |  | (21,58+55,48+142,61+43,3+50,19)*1,1
63 | 775 10 | D+M mosazné přechodové lišty šířky 40 mm, přišroubováním mosaznými vruty s drážkou, zápustná hlava | m | 8.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | výkres č.II-11: |  | 0 |  |  | výkres č.11:
|  | KL: |  | 0 |  |  | L:
|  | 8*1,2 |  | 8.4 |  |  | 0,7
64 | 61416200 | Lišta dubová profilovaná 40/40 mm masivní vč.povrchové úpravy lakováním | m | 151.52 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61416200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00115
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 3.NP podlaha P11: |  | 0
|  | 3.18: 26*1,1 |  | 28.6
|  | 3.19: 26*1,1 |  | 28.6
3.NP podlaha P-k:
|  | 3.13: 30,80*1,1 |  | 33.88
|  | 3.16: 26,70*1,1 |  | 29.37
|  | 3.17: 28,25*1,1 |  | 31.07
65 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | % | 1000 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
66 | 776200810R00 | Příprava podkladu a volné položení separační vrstvy prodyšné geotextilie, podlepení spojů páskou | m2 | 148.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 5:
|  | 3.NP, P-k: |  | 0 |  |  | A5:
|  | 3.13: 55,48 |  | 55.48 |  |  | 28*1,79
|  | 3.16: 43,30 |  | 43.3 |  |  | výkres č. 6:
|  | 3.17: 50,17 |  | 50.17 |  |  | A5:
67 | 776200828R00 | Dodávka prodyšné geotextilie 500g/m2 netkané polyesterové geotextilie | m2 | 163.84 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 5:
|  | 3.NP, P-k: 148,95*1,1 |  | 163.84 |  |  | A5:
68 | 776200910R00 | Volné položení koberce v rolích šíře 4 - 5m, podlepení spojů páskou | m2 | 148.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 5:
|  | 3.NP, P-k: |  | 0 |  |  | A5:
|  | 3.13: 55,48 |  | 55.48 |  |  | 28*1,79
|  | 3.16: 43,30 |  | 43.3 |  |  | výkres č. 6:
|  | 3.17: 50,17 |  | 50.17 |  |  | A5:
69 | 776200788R00 | Dodávka zátěžového koberce v roli šíře 4m, 100% polypropylen, hmotnost vlasu 650g/m2, celková hmotnost 1600g/m2, tloušťka 5,5mm, melírový vzor podle výběru architekta, třída zátěže 23/32, hořlavost Cfl-s1 podle požadavku PBŘ | m2 | 163.84 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 5:
|  | 3.NP, P-k: 148,95*1,1 |  | 163.84 |  |  | A5:
70 | 776200830R00 | Odstranění zbytků olištování starých podlah | m | 50 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 1800 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
72 | 783682111R00 | Impregnace fungicidní dřevěných podlah 1x | m2 | 229.21 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | P-k: |  | 0 |  |  | P10:
|  | 43,3+55,48+50,17 |  | 148.95 |  |  | (21,58+55,48+142,61+43,3+50,19)
|  | P11: |  | 0 |  |  | P11:
|  | 40,1+40,16 |  | 80.26 |  |  | (40,1+40,16)
73 | 783682111R00 | Impregnace olejová dřevěných podlah 1x | m2 | 80.26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | P11: |  | 0 |  |  | P11:
|  | (40,1+40,16) |  | 80.26 |  |  | (40,1+40,16)
74 | 783682141R00 | Nátěr olejový speciální z tvrdých olejů dřevěných podlah 2x | m2 | 80.26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
75 | 783 00 | Nátěr dřevěných lišt olejovým nátěrem | mb | 137.75 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | výkres č. 11:
|  | 26+26+30,8+26,7+28,25 |  | 137.75 |  |  | A5:
76 | 783682031R00 | Přesun hmot pro nátěry | % | 1800 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
77 | 784185122R00 | Speciální finální tekutý vápenný prodyšný nátěr - malba bez penetrace, hotová vápenná malba, splňující požadavky EN 7783-22x podle vzorníku určeného architektem 9402 - sytě zelená | m2 | 2501.9892 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
|  | dle technického popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | omítky opravované:
|  | 3.13: (7,3*7,1)+((7,36+7,1+)*2)*4-(1,2*2,2)*2 stěny a strop |  | 136.23 |  |  | 627,72+1586,7546
78 | 784185122R00 | Speciální finální tekutý vápenný prodyšný nátěr - malba bez penetrace, hotová vápenná malba, splňující požadavky EN 7783-22x podle vzorníku určeného architektem 111 - smetanově bílá | m2 | 575.72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
|  | dle technického popisu uvedeném v technické zprávě: |  | 0 |  |  | dle popisu uvedeném v technické zprávě:
|  | výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | omítky opravované:
|  | 3.16: (5,89*7,1)+((5,87+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*3 stěny a strop |  | 136.23 |  |  | 627,72+1586,7546
|  | 3.17 (6,56*7,1)+((6,56+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*2 stěny a strop |  | 150.57
|  | 3.18 (5,42*7,1)+((5,42+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*3 stěny a strop |  | 130.72
|  | 3.19 (5,52*7,1)+((5,52+7,1)*2)*4-(1,2*2,2)*2 stěny a strop |  | 134.87
|  | 3.25 mimo strop (2,29+2,8)*2)*2,8-(1,2*2,2)-(0,9*2,8) |  | 23.33
79 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 5.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | na SDK strop: |  | 0 |  |  | na SDK:
|  | Výkres č. II-11: 3.25 |  | 5.7 |  |  | 2*32,12+2,99+17,59
80 | 784195512R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK strop | m2 | 5.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
|  | Výkres č. II-11: |  | 0 |  |  | na SDK:
|  | 3.25 5,7 |  | 5.7 |  |  | 2*32,12+2,99+17,59
81 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 2214.4746 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 2214.4746 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 784682031R00 | Přesun hmot pro malby | % | 1800 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
84 | 210 00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 1
85 | 220 01 | Provedení slaboproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
86 | 240 00 | Provedení VZT viz samostatná část PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
87 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP | t | 15 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
88 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží - půda | t | 5 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
89 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
90 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
91 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
92 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
93 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
94 | 979999996T00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 20 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Silnoproud
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
II.ETAPA
Stavba : |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
1 | 742 23 -1100 | Stávající rozváděč RČ1, bude ověřena funkčnost a napojení rezervy pro okruhy osvětlení a zásuvkové okruhy II.ETAPY expozice a dále VZT ventilátory II.ETAPY expozice | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 |  | Připojení ventilátoru a regulátoru otáček (jsou dodávkou VZT) | ks | 3 |  | 0
3 |  | Svítidlo včetně zdrojů a recyklačního poplatku |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 |  | Obsahuje dodávku a kompletní montáž osvětlovacího tělesa, svítidlo bude dodáno vč zdrojů, předřadníků. Všechna svítidla musí být homologována v ČR, musí být provedena osazena a připojena v souladu s platnými normami a předpisy. |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | 748 12-1114 | Nástropní přisazené 2 trubicové zářivkové svítidlo, 2xG13/18W/230V IP65 1270 mm pro trubice typu T8/18W o délce 1200 mm, prachotěsné, stupeň mechanické odolnosti IK10, stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, pro přisazenou montáž ke stropu, včetně světelných zdrojů | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 748 12-1114 | Napodobenina průmyslového svítidla, zavěšená lampa, černé barvy, řetěz délky 1,5m, průměr 38,5cm, výška tělesa 42cm, včetně světelného LED zdroje E 27/5000°K, 30W/230V, 2400lm | ks | 4 |  | 0
7 | 748 12-1114 | Přisazené stropní svítidlo LED 1x24W 2500lm 2800-6000°K s černým okrajeovým rámečkem, opálovým rozptylovým difuzorem, průměr 300mm, výška 40mm, materiál hliník, plast, IP 44 | ks | 3 |  | 0
Systémové výstavní osvětlení MODUL:
8 | 748 12-1114 | Systémová nosná napájecí lišta pro reflektor 48 V LED technologie včetně nastavovacích dílů a závěsných lanek pro uchycení ke stropu | mb | 27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 748 12-1114 | Ukončovací plastová čela k systémové nosné liště 48 V pár v setu | set | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 748 12-1114 | Systémový napájecí předřadník pro reflektor 48 V LED technologie včetně kabelového propojení | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | 748 12-1114 | Reflektor 48 V LED technologie včetně trafa v patici, napojitelný na nosnou napájecí lištu, průměr 96 mm včetně LED 9 W/48V, svítivost 1050 lm, optika 25°, zdroje teploty chromatičnosti 3000°K, IP 20, barva reflektoru bílá | ks | 27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | 748 12-1114 | Nástropní designové 3 prvkové LED svítidlo, hliníkový plech s barevnou povrchovou úpravou lakováním, průměr 660 mm, výška 1450 mm, včetně LED zdroje 3x55Ws teplotou chromatičnosti 3000°K, ozn. L.Ar.1 viz katalogový list, barevné provedení podle výběru architekta interiéru | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | 748 12-1114 | Nástěnné přisazené kruhové svítidlo, hliníková základna, akrylátový opálový čočkový kryt, rozměr celého prvku 300 x 65 mm, kruhová základna , včetně LED zdroje s teplotou chromatičnosti 4000°K, 20W, svítivost 1400Lm, IP 44 | ks | 3 |  | 0
14 | 748 12-1112 | Nouzové LED svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem včetně dodávky svítidla, nouzové osvětlení musí být v souladu s ČSN EN 1838 a normami souvisejícími | ks | 4 |  | 0
15 |  | Sada piktogramů samolepících | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Spínač kompletní |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 |  | položka obsahuje dodávku a montáž spínače, naměření umístění, kompletní elektrické připojení. Dále obsahuje ostatní pomocné práce při montáži, viz výkres E1 II.ETAPA výstavby |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 |  | Plastový ABS bílý, hranatý na čtvercovou, popřípadě obdélníkovou krabičku pro montáž na povrch stěny: |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
18 | 747 11-2461 | Řazení 06 viz výkres E1 | ks | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Plastový kulatý otočný průmyslový design pro montáž na povrch nebo krabičku pro montáž na povrch stěny v místnosti expozice 3.16:
19 | 747 11-2471 | Řazení 07 viz výkres E1 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 747 11-2111 | DALI dim stmívací ovladač pro LED lištové reflektory 48 V | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 747 11-2121 | DALI dim stmívač pro LED lištové reflektory 48 V | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zásuvka kompletní – standard |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 |  | položka obsahuje dodávku a montáž zásuvky, naměření umístění, kompletní elektrické připojení. Dále obsahuje ostatní pomocné práce při montáži viz výkres E1 II.ETAPA výstavby |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 |  | Plastová |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | 747 16-1020 | Jednoduchá čtvercová pro instalaci na krabičku na povrch viz výkres E1 | ks | 22 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | 747 16-1020 | Jednoduchá s přepěťovou ochranou, čtvercová pro instalaci na krabičku na povrch viz výkres E1 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | 747 16-1020 | Nástěnný energo box - trojnásobná zásuvka 230V, čtvercová s 2x USB zásuvkou pro nabíjení, pro instalaci na povrch viz výkres E1, Technický list č. | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 |  | Krabice
28 |  | Krabice svorkovnice – položka obsahuje dodávku a montáž rozvodky, naměření umístění, kompletní elektrické připojení a uchycení krabice. Dále obsahuje ostatní pomocné práce při montáži – vrtání, hmoždinky, vruty |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 743 41-4121 | Svorkovnice ochranného pospojování pro VZT rozvody | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 743 41-2111 | Krabice přístrojová lištová 80x28R/1 HB | ks | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 743 41-2111 | Krabice přístrojová kombinovaná lištová 80x28 2R HB pro montáž dvou přístrojů | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 743 31-2111 | Krabice přístrojová lištová 80x28R/1 HB s víčkem VLK 80/R HB a svorkovnicí | ks | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Pro místnost expozice 3.16 instalace osvětlení a spínačů:
32 | 743 33-2111 | Krabice na povrch 4P/5 černá s víčkem, 122 x 122 mm, hl 45 mm a uvnitř s vestavěnou svorkovnicí | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 743 23-2111 | Kabelová příchytka 6700-00/P šroubovací dvoudílná 4YS8X | ks | 30 |  | 0
34 | 743 62-2320 | Svorka zemnící ZSA 16 | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 743 62-2321 | Páska měděnáuzemňovací ZSA 16ZSA 16 | mb | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 |  | Trubka - položka obsahuje dodávku a montáž trubky, rozměření trasy, naměření a odřezání délky, úpravy konců, protažení zaváděcí kabeláže a ostatní pomocné práce při osazení trubek |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 743 11-2319 | Trubka plastová ohebná prům 16 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 | 743 11-2319 | Trubka plastová ohebná prům 23 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 743 11-2319 | Trubka plastová ohebná prům 40 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 |  | Elektroinstalační lišta - položka obsahuje dodávku a montáž lišty, rozměření trasy, naměření a odřezání délky, úpravy konců, vsunutí konců do krabic a rohových tvarovek, přivrtání hmoždinek a uchycení vruty, zaklopení uzavíracím krycím víkem instalační lišty. |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 |  | Elektroinstalační lišta 15x10 bílá | m | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
42 |  | Elektroinstalační lišta 40x20 bílá | m | 80 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43 |  | Elektroinstalační lišta 20x10 bílá | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44 |  | Ostatní instalační materiál pro silnoproud | kpl | 1 |  | 0
45 |  | Kabely a vodiče Cu do 1 kV - položka obsahuje dodávku a montáž kabelu, náklady na odvíjení z bubnu, rozměření trasy, naměření a odřezání délky, vytvarování ohybů, vložení kabelů do žlabů, vsunutí konců do krabic. Dále obsahuje ostatní pomocné práce při montáži kabelů |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 744 21-1111 | Vodič CYA 4 zelenožlutý ( H07V-K) pro pospojení VZT | m | 60 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47 | 744 41-1220 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
48 | 744 41-1220 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49 | 744 41-1220 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 100 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
50 | 744 41-1220 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 100 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
51 | 744 41-1230 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 150 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
52 | 744 41-1230 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 100 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53 | 744 41-1230 | Kabel CHKE-V 5x6 pro napájení nouzového osvětlení | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54 | 746 41-3420 | Ukončení kabelů | ks | 65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 746 21-2120 | Ukončení vodičů | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 747 99-2120 | Měření impedance smyčky 3fáz položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | 747 99-2110 | Měření impedance smyčky 1fáz položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí | ks | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 740 99-1200 | Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | 748 99-2300 | Měření osvětlenosti soustavy položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 |  | PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
61 |  | Deontáž původních instalací, starých osvětlovacích těles a koncových prvků, kabeláže a vysekání krabiček | hod | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
62 |  | Montáž nových zařízení | hod | 200 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
63 |  | Lehké přenosné lešení do 1,2m | m2 | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64 |  | Zednické práce a přípomoci – obsahuje vrtání děr ve stěnách a stropech, průrazy ve stěnách a stropech vše včetně začištění, přeštukování a potřebného materiálu včetně opravy a začištění | hod | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 |  | Ekologická likvidace demontovaného elektromateriálu | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Slaboproud
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
II.ETAPA
Stavba : |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 1
1 |  | Dopojení na pozice Patch panelu stávajícího UTP, zakončení nově napojovaných kabelů, svorek, ostatní vnitřní výbavy, spojovacího a montážního materiálu, položka dále obsahuje náklady na dopravné, přesun a ostatní pomocné práce při montáži přístrojů | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 |  | IP telefon pro prodejnu | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 |  | WiFi router pro prodejnu | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0
5 |  | Zásuvka kompletní |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 |  | položka obsahuje dodávku a montáž zásuvky, naměření umístění, kompletní připojení. Dále obsahuje ostatní pomocné práce při montáži |  |  |  | 0
7 |  | PC 2x RJ 45 design plast | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 |  | Kabel UTP cat 7 | m | 150 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9
10 |  | Domácí telefon audio - demontáž a montáž na novou pozici | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 |  | Bytový zvonek - demontáž a montáž na novou pozici | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 |  | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 |  | Dopojení na stávající NVR pro 8 kamer, až 5 MP, HDMI, 8xPoE switch, bez HDD, vč oživení software | kpl | 1 |  | 0
15 |  | D+M IP kamery 8Mpx pro vnitřní použití , IR přísvit, úhel záběru 180 st, včetně konzoly na stěnu | ks | 5 |  | 0
17 |  | Kabel FTP cat 7 | m | 150 |  | 0
18 |  | Tabulka informační plastová „ Prostor je monitorován kamerovým systémem“ | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0
20 |  | Připojení ke stávající rozhlasové ústředně 1 kanálové | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 |  | D+M Reproduktor 100V, černé provedení, nástěnný | ks | 5 |  | 0
22 |  | Kabel reproduktorový CuL 2x 1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0
24 |  | Dopojení na stávající ústřednu EZS s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem. | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 |  | Sběrnicový PIR detektor pohybu | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 |  | Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 |  | Kabel CC-03 | m | 250 |  | 0
29 |  | Oživení ústředny, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
30 | [5 empty] | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 |  | Krabice 80x28 R/1 lištová pod koncové prvky klasik na omítku | ks | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 |  | Krabice protahovací lištová LK80R/2 s víčkem | ks | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 |  | Krabicová rozvodka + svorka 89x89x52,5mm s věnečkem a víčkem bílá na povrch k lištám | ks | 8 |  | 0
34 |  | Trubka plastová ohebná prům 16 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 |  | Trubka plastová ohebná prům 23 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 |  | Elektroinstalační lišta 15x10 bílá | m | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 |  | Elektroinstalační lišta 40x20 bílá | m | 60 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 |  | Elektroinstalační lišta 20x10 bílá | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 |  | Ostatní instalační materiál pro slaboproudy | kpl | 1 |  | 0
40 |  | Oživení, proškolení, příprava technických podkladů kromě EZS | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 |  | Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí | ks | 1 |  | 0
42 |  | Ukončení kabelů | ks | 74 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43 |  | Měření počítačové sítě, vystavení protokolu | kpl | 1 |  | 0
44 |  | PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0
46 |  | Montáž na stávajících zařízeních, demontáže | hod | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47 |  | Lehké přenosné lešení do 2m | m2 | 50 |  | 0
48 |  | Zednické práce – obsahuje řezání rýh ve stěnách a stropech, průrazy ve stěnách a stropech vše včetně začištění, přeštukování a potřebného materiálu, drážka v podlaze včetně opravy a začištění | hod | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## VZT
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
II.ETAPA
Stavba : |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku |  | Stav.úpravy zámku Doksy - muzeum Čtyřlístku
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
1 |  | Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor na Æ200 ,min 600 m3/h. , dP=150 Pa parametry podle Technického listu č.1 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 |  | Regulátor otáček ventilátorů Æ200 , 230V vč. Ovladače parametry podle Technického listu č. 2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 |  | Zpětná přetlaková klapka pro potrubí Æ200mm podle specifikace v Technickém listu č. 3 | ks | 3 |  | 0
4 | Z 50 | Krycí mřížka ozdobná interierová dřevěný rám a vysekávaný dekorový plech s povrchovou úpravou 600x600 Technický list č.4 (typ povrchové úpravy vyvzorkuje architekt) | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 |  | VZT hlavice pozink. Plech pro potrubí Æ200mm | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 |  | Potrubí kruhové pozink. plech |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 |  | Æ200mm | bm | 25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 |  | Potrubí ohebné zvukoizolační |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 |  | Æ200mm | bm | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 |  | Potrubí čtyřhranné sk. I pozink. plech bezpřírubové |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 |  | 200x50 40% tvar. | bm | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 |  | Potrubí čtyřhranné sk. I pozink. plech |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 |  | Přechod pozink plech Æ200 - 600x600 pod nasávací mříž | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 |  | 50x200-600x600 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Potrubní chránička Æ220 dl 600 mm pozink plech prostupu potrubí konstrukcí stropu mezi 3.NP a půdou v místnosti č. 3.25 | ks | 2 |  | 0
15 |  | Závěsy ,táhla, objímky na potrubí a ventilátory Ø200 | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 |  | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 |  | Montáž, doprava | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!